ЗАКОН

О ЦЈЕВОВОДНОМ ТРАНСПОРТУ ГАСОВИТИХ И ТЕЧНИХ УГЉОВОДОНИКА И ДИСТРИБУЦИЈИ ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређује се цјевоводни транспорт, услови за безбједан и несметан цјевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника, пројектовање и изградња, испитивање и пуштање у рад, стручна оспособљеност за кориштење и одржавање цјевовода, мјере заштите и вршење надзора над примјеном овог закона.

Члан 2.

Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће значење:

а) гасовити и течни угљоводоници су: природни гас, био-гас, гас из постројења за гасификацију и њихове смјесе, сирова нафта, гасни кондензат и гасовити и течни деривати нафте, прописаних физичко-хемијских карактеристика,

б) одоризација је додавање средстава карактеристичног, непријатног и јаког мириса природном гасу, био-гасу и течном нафтном гасу, у циљу утврђивања његовог неконтролисаног истицања,

в) енергетски субјект је правно лице које у складу са Законом о енергетици обавља једну или више енергетских дјелатности у области цјевоводног транспорта или дистрибуције и посједује дозволу (лиценцу) за обављање те дјелатности,

г) купац је правно или физичко лице које купује гасовите и течне угљоводонике за своје потребе,

д) заштитни појас цјевовода је прописани простор са једне и друге стране цјевовода, рачунајући од осе цјевовода, у коме други објекти утичу на њихову сигурност,

ђ) радни појас је прописани минимални простор дуж трасе цјевовода потребан за њихову несметану изградњу и одржавање и

е) зоне опасности су прописани дијелови простора у којима се налазе или постоји могућност да се нађу запаљиве и експлозивне смјесе пара, течности и ваздуха, односно гаса и ваздуха.

II ЦЈЕВОВОД И ЦЈЕВОВОДНИ ТРАНСПОРТ

- Цјевовод

Члан 3.

(1) Цјевовод у смислу овог закона је функционално спојени низ цијеви са припадајућом арматуром и опремом, које су повезане и постављене на прописан начин, а служи за транспорт течних и гасовитих угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника.

(2) Цјевоводом из става 1. овог члана сматрају се:

а) гасовод,

б) нафтовод и

в) продуктовод.

Члан 4.

(1) Гасовод је цјевовод за транспорт и дистрибуцију гасовитих угљоводоника и обухвата:

а) међудржавни систем цјевовода за транспорт гаса,

б) цјевоводе од пријемних станица,

в) цјевоводе од отпремних и сабирно-отпремних станица на експлоатационим пољима,

г) цјевоводе од мјеста прераде и припреме,

д) цјевоводе од постројења за регасификацију и

ђ) цјевоводе од складишта и до складишта за природни гас до купца, укључујући и цјевоводе за дистрибуцију природног гаса.

(2) Саставни дијелови гасовода су:

а) компресорске станице,

б) чистачке станице,

в) помоћни резервоари и посуде под притиском,

г) блок-станице,

д) системи катодне заштите,

ђ) арматуре,

е) мјерно-регулационе станице,

ж) систем за даљински надзор и управљање,

з) системи за одоризацију,

и) телекомуникациона мрежа за потребе система даљинског надзора и

ј) друга одговарајућа постројења и уређаји.

Члан 5.

- Нафтовод је цјевовод за транспорт сирове нафте од отпремне станице, сабирно-отпремне станице или терминала до рафинерије нафте, као и међудржавни систем за транспорт нафте.

- Саставни дијелови нафтовода су:

а) пумпне и чистачке станице,

б) системи катодне заштите,

в) арматуре,

г) мјерно-регулациона опрема,

д) систем за даљински надзор и управљање,

ђ) телекомуникациона мрежа за потребе система даљинског надзора и

е) друга одговарајућа постројења и уређаји.

Члан 6.

- Продуктовод је цјевовод који служи за транспорт течних деривата нафте од рафинеријског постројења до купца или складишта.

- Саставни дијелови продуктовода су:

а) пумпне станице,

б) арматуре,

в) мјерно-регулациона опрема,

г) системи катодне заштите,

д) телекомуникациона мрежа за потребе система даљинског наздора и

ђ) друга одговарајућа постројења и уређаји.

- Цјевоводни транспорт

Члан 7.

(1) Цјевоводним транспортом сматра се транспорт гасовитих и течних угљоводоника кроз гасоводе, нафтоводе и продуктоводе радног притиска већег од 16 barа.

(2) Дистрибуција је пренос гасовитих угљоводоника од гасовода за транспорт до купца, гасоводима радног притиска мањег од 16 bara.

Члан 8.

Међудржавним системом за транспорт нафте, односно гаса сматра се систем за транспорт нафте или природног гаса, односно њихових прерађених производа који прелази преко територије Републике Српске и територија других држава.

Члан 9.

Цјевоводни систем је систем од више цјевовода који су спојени у једну техничко-технолошку цјелину, односно мрежу, која служи за транспорт или дистрибуцију течних, односно гасовитих угљоводоника на одређеном подручју.

III УСЛОВИ ЗА БЕЗБЈЕДАН И НЕСМЕТАН ЦЈЕВОВОДНИ ТРАНСПОРТ ГАСОВИТИХ И ТЕЧНИХ УГЉОВОДОНИКА И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА

- Пројектовање и изградња

Члан 10.

- Цјевоводи се пројектују и граде у коридору утврђеном документом просторног уређења, на основу локацијских услова и одобрења за грађење, а на траси за коју се утврди да се у погледу природних и радом створених услова и примјеном прописа обезбјеђује безбједност цјевовода и сигурност живота и здравља људи, животне средине и материјалних добара.

- Траса цјевовода обиљежава се на прописан начин.

- Цјевоводи на којима се не примјењује право приступа треће стране и нису намијењени за обављање дјелатности од општег интереса не могу се градити на земљишту на којем је потребно извршити експропријацију.

Члан 11.

(1) Министар надлежан за послове енергетике (у даљем тексту: министар) доноси упутство за израду техничке документације, која чини саставни дио одобрења за грађење цјевоводних система.

(2) Упутство из става 1. овог члана доноси министар на основу прописа из области енергетике.

Члан 12.

Цјевоводни систем је опремљен системом за даљински надзор и управљање и системом веза, у циљу остваривања безбједног и несметаног преноса информација које се односе на њихово кориштење и одржавање.

Члан 13.

- Електрична опрема и инсталације у зонама опасности изводе се у складу са техничким и другим прописима из области противексплозивне и противпожарне заштите.

- Министар, по претходно прибављеном мишљењу министра надлежног за унутрашње послове, доноси правилник којим се прописују услови за пројектовање, уградњу и одржавање опреме и инсталација из става 1. овог члана.

Члан 14.

- Природни гас, течни нафтни гас и био-гас за прописане видове потрошње обавезно се одоришу.

- Министар доноси правилник којим се прописују технички услови и нормативи за одоризацију гасовитих угљоводоника из става 1. овог члана.

- Испитивање, пуштање у рад, кориштење, одржавање и стручно оспособљавање

Члан 15.

- У току изградње, а прије пуштања у рад цјевовода, врши се њихово испитивање.

- Пуштање у рад цјевовода врши се у складу са одредбама овог закона.

- Министар доноси правилник којим прописује услове и начин испитивања цјевовода у току изградње, а прије њиховог пуштања у рад.

Члан 16.

Кориштење и одржавање цјевовода обухвата техничко руковођење, руковање и одржавање.

Члан 17.

Техничко руковођење цјевоводима је обављање стручних послова организације и контроле функционисања и одржавања цјевоводног система или његовог дијела, односно погона, као и руковођење радом лица која рукују и одржавају цјевоводе.

Члан 18.

Руковање цјевоводима је обављање стручних послова и радњи, као што су пуштање, заустављање, пуњење, пражњење, манипулација цјевоводима, као и друге радње које су у функцији обављања транспорта и дистрибуције цјевоводима.

Члан 19.

Одржавање цјевовода је збир мјера и радњи за утврђивање и оцјењивање стварног стања цјевовода и активности у циљу очувања сталне техничке исправности цјевовода и успостављање потребног стања ради стварања услова за безбједан и несметан транспорт и дистрибуцију цјевоводима.

Члан 20.

Министар доноси правилник којим прописује услове и начин кориштења и одржавања у току рада цјевовода, ремонта и ванредних догађаја, преглед и одржавање сигурносних уређаја, начин обавезне и повремене контроле цјевовода и вођење посебне евиденције о извршеној контроли.

Члан 21.

Енергетски субјект дужан је да донесе акта којима се уређују поступак и начин руковања цјевоводима према препоруци произвођача опреме, као и поступак и периоде одржавања цјевовода, у складу са одредбама овог закона и другим прописима из ове области.

Члан 22.

Цјевоводи или дијелови цјевовода који се више не користите, морају се физички одвојити од цјевоводног система, уређаја или постројења, очистити од угљоводоника и запаљивих смјеса, инертизовати и затворити.

Члан 23.

- Цјевоводи или дијелови цјевовода и њихових уређаја и постројења који су привремено искључени из употребе, као и нови или реконструисани цјевоводи који нису пуштени у рад у прописаном року могу се пустити у рад, након поновног испитивања, у складу са чланом 15. став 2. овог закона.

- Искључењем из става 1. овог члана не сматра се искључење које је у функцији одржавања цјевовода.

Члан 24.

- Енергетски субјект дужан је да води евиденцију о транспортованим и дистрибуираним количинама гасовитих и течних угљоводоника и да податке из те евиденције у прописаном року доставља министарству надлежном за послове енергетике.

- Министар доноси правилник којим прописује рокове и начин вођења евиденције о транспортованим и дистрибуираним количинама гасовитих и течних угљоводоника из става 1. овог члана.

Члан 25.

Енергетски субјект који обавља дјелатности из области гаса, нафте и деривата нафте дужан је да има у радном односу на неодређено вријеме са пуним радним временом лица која испуњавају сљедеће услове:

а) за обављање послова техничког руковођења гасоводима, нафтоводима и продуктоводима:

1) завршен факултет техничке струке, степен првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент (машинске, електротехничке, технолошке и слично),

2) најмање двије године радног искуства на пословима из области гаса, нафте и деривата нафте и

3) положен стручни испит,

б) за обављање послова руковања гасововодима, нафтоводима и продуктоводима:

1) завршена средња школа техничке струке (машинске, електротехничке, технолошке и слично),

2) најмање двије године радног искуства на пословима руковаоца на гасововодима, нафтоводима и продуктоводима,

3) положен стручни испит,

в) за обављање послова одржавања ремонта и сличних послова на гасововодима, нафтоводима и продуктоводима:

1) завршена средња школа техничке струке (машинске, електротехничке и слично),

2) најмање двије године радног искуства на пословима одржавања, ремонта и сличним пословима на гасововодима, нафтоводима и продуктоводима и

3) положен стручни испит.

Члан 26.

- Стручна оспособљеност за обављање послова техничког руковођења, руковања и одржавања гасовода провјерава се полагањем стручног испита у складу са прописом којим се уређује полагање стручног испита из области гаса.

- Стручна оспособљеност за обављање послова техничког руковођења, руковања и одржавања нафтовода и продуктовода провјерава се полагањем стручног испита.

- Стручни испит из става 2. овога члана полаже се пред комисијом коју именује министар.

- Министар доноси правилник којим прописује услове, програм, начин и трошкове полагања стручног испита из става 3. овог члана.

- Мјере заштите

Члан 27.

Енергетски субјект дужан је да пројектује, изведе и спроводи мјере безбједности и заштите здравља на раду, мјере заштите животне средине и мјере заштите од пожара и експлозије, у складу са прописима који уређују ове области.

Члан 28.

- Приликом кориштења и одржавања цјевовода може се из цјевовода повремено, на прописаним мјестима, испуштати у околину или спаљивати на бакљи само неотровни гас или течност која под атмосферским условима постаје гасовита.

- Приликом кориштења и одржавања цјевовода може се из цјевовода испуштати само течна фаза (гас у течном стању).

Члан 29.

Енергетски субјект дужан је да у зонама опасности предузима мјере заштите од пожара и експлозије, у складу са прописима који уређују ове области.

Члан 30.

- У заштитном појасу цјевовода није дозвољено изводити радове и друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара.

- Радови или друге радње у заштитном појасу или близини цјевовода, које могу онемогућити или угрозити рад и функционисање цјевовода обављају се само уз претходно прибављену сагласност енергетског субјекта и рјешења о одобрењу за извођење радова издато од Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија).

- Енергетски субјект издаје сагласност у којој прописује услове за извођење радова, ако утврди да постоје техничке могућности за извођење радова и друге активности из става 2. овог члана.

- Рјешење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

- Правно или физичко лице које је добило рјешење из става 2. овог члана мора приликом извођења радова, односно других активности у заштитном појасу цјевовода спроводити мјере заштите према упутству енергетског субјекта.

- Контролу над спровођењем услова из ст. 2. и 3. овог члана врши овлаштено лице енергетског субјекта који је издао сагласност.

Члан 31.

Енергетски субјект дужан је да обезбиједи заштиту цјевовода, односно његових припадајућих надземних уређаја, постројења и објеката од неовлаштене употребе или оштећења.

Члан 32.

Енергетски субјект дужан је да постављене ознаке на траси цјевовода одржава и да ознаке које су оштећене или које недостају доведе одмах у првобитно стање, односно да их без одгађања замијени.

Члан 33.

Енергетски субјект дужан је да трајно чува цјелокупну документацију о пројектовању, изградњи, испитивању, пуштању у рад, кориштењу, одржавању и мјерама заштите цјевовода.

IV НАДЗОР

Члан 34.

(1) Управни надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши министарство надлежно за послове енергетике.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши Републичка управа за инспекцијске послове посредством надлежног инспектора.

Члан 35.

- Републичка управа за инспекцијске послове, посредством надлежног инспектора има право и дужност да:

а) наложи отклањање неправилности и недостатака у вези са изградњом, кориштењем, одржавањем и мјерама заштите цјевовода, односно у вези са безбједним и несметаним транспортом, односно дистрибуцијом цјевоводима,

б) обустави транспорт, односно дистрибуцију природног гаса купцу, ако утврди повреду овог закона и прописа донесених на основу њега, а утврђене неправилности и недостаци нису отклоњени у року који је одредио или ако утврди да утврђене неправилности и недостаци представљају непосредну опасност за сигурност живота и здравља људи, животну средину и материјална добра,

в) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дјело или захтјев за покретање прекршајног поступка за учињени прекршај и

г) обустави радове у заштитном појасу цјевовода ако се не обављају у складу са одговарајућим прописима, сагласношћу и одобрењем из члана 30. ст. 2. и 3. овог закона и о томе обавијести друге надлежне инспекторе.

- Надлежни инспектор Републичке управе за инспекцијске послове врши и друге послове утврђене законом или прописом донесеним на основу овог закона.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

(1) Новчаном казном од 20.000 КМ до 60.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:

а) електричну опрему и инсталације у зонама опасности не изведе у противексплозивној и противпожарној заштити у складу са техничким и другим прописима (члан 13),

б) у току изградње, а прије пуштања у рад цјевовода не врши његово испитивање (члан 15. став 1) и

в) пуштање у рад цјевовода не изврши у складу са одредбама овог закона и техничких прописа (члан 15. став 2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 37.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које обавља дјелатност транспорта цјевоводима, односно дистрибуције, ако:

а) не врши одоризацију (члан 14),

б) не користи и не одржава цјевоводе у складу са прописом из члана 20. овог закона,

в) не донесе акта којима се уређују функционални захтјеви, поступак и начин руковања, кориштења и одржавања цјевовода (члан 21),

г) не изврши испитивање прије увођења у употребу цјевовода или дијелова цјевовода и њихових уређаја и постројења који су привремено били искључени из употребе, као и нових или реконструисаних цјевовода који нису пуштени у рад       (члан 23) и

д) не пројектује, не изводи и не спроводи прописане мјере заштите на раду, мјере заштите животне средине и мјере заштите од пожара и експлозије (члан 27).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу које обавља дјелатност транспорта, односно дистрибуције гасоводом, нафтоводом или продуктоводом, новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 38.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које обавља дјелатност транспорта гасоводом, нафтоводом или продуктоводом, ако:

а) цјевоводни систем не опреми системом за даљински надзор и управљање и системом веза (члан 12),

б) цјевоводе или дијелове цјевовода који се више неће користити, на прописан начин физички не одвоји од цјевоводног система, уређаја или постројења, очисти од угљоводоника и запаљивих смјеса, инертизују и затворе (члан 22),

в) не води прописану евиденцију о транспортованим и дистрибуираним количинама гасовитих или течних угљоводоника цјевоводима или ако податке из те евиденције не доставља или их не доставља у прописаном року министарству надлежном за послове енергетике (члан 24),

г) послове техничког руковођења, руковања и одржавања цјевовода обавља лице које не испуњава прописане услове (члан 25),

д) се не придржава обавезе да из система цјевовода може повремено на прописаним мјестима у околину да испушта или спаљује на бакљи само неотрован гас или течност која под атмосферским условима постаје гасовита, или да због кориштења и одржавања цјевовода може из цјевовода испуштати само течну фазу (члан 28),

ђ) у зонама опасности не предузима прописане мјере заштите од пожара и експлозије (члан 28),

е) не обезбиједи заштиту цјевовода, односно његових припадајућих надземних уређаја, постројења и објеката од неовлаштене употребе или оштећења (члан 31),

ж) постављене ознаке на траси цјевовода не одржава и ако ознаке које су оштећене или које недостају не доведе у првобитно стање, односно ако их не замијени (члан 32) и

з) трајно не чува цјелокупну документацију о пројектовању, изградњи, испитивању, пуштању у рад, кориштењу, одржавању и мјерама заштите цјевовода (члан 33).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу које обавља дјелатност транспорта гасоводом, нафтоводом или продуктоводом, новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 39.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:

а) у заштитном појасу цјевовода изводи радове или друге активности без претходно прибављене сагласности енергетског субјекта и рјешења о одобрењу за извођење радова (члан 30. став 2) и

б) приликом извођења радова, односно других активности у заштитном појасу цјевовода изводи радове, односно предузима друге активности супротно мјерама заштите датим у сагласности енергетског субјекта (члан 30. став 5).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 300 КМ до 1.000 КМ.

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

- Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети сљедеће подзаконске акте:

а) Правилник o условима пројектовања, уградње и одржавања опреме и инсталација (члан 13),

б) Правилник о техничким условима и нормативима за одоризацију природног гаса, течног нафтног гаса и био-гаса (члан 14),

в) Правилник о условима и начину испитивања цјевовода у току изградње        (члан 15),

г) Правилник о условима и начину кориштења и одржавања цјевовода (члан 20),

д) Правилник о начину вођења евиденције о транспортованим и дистрибуираним количинама гасовитих течних угљоводоника (члан 24),

ђ) Правилник о полагању стручног испита за техничко руковођење нафтоводима и продуктоводима, руковање и одржавање уређаја, постројења и инсталација на нафтоводима и продуктоводима (члан 26) и

е) Упутство за израду техничке документације (члан 11).

(2) До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана примјењиваће се подзаконски акти који су важили на дан ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом.

Члан 41.

Енергeтски субјекти дужни су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 42.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 01-725/12						           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 17. мај 2012. године		              	               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Мр Игор Радојичић